## Slide 1
Fire Information

## Slide 2: 목차
1
화재 종류에 따른 분류
2
원인별 화재예방요령
3
화재현황분석
4
소방시설 사용요령

## Slide 3: 1. 화재 종류에 따른 분류
대상에 따른 분류
  건축물에 발생하는 건물화재, 산림 또는 들에 발생하는 임야화재
  자동차에 발생하는 차량화재, 선박에 발생하는 선박화재, 비행기 등에 발생하는 항공기 화재

## Slide 4: 2. 원인별 화재예방요령
주요
원인
예방
요령
가스
전기
담뱃불
용기밸브의 오조작, 잔량 가스처리 미숙, 가스충전 중 누설 폭발 | 전선의 합선, 누전 전류에 의한 발화 | 무심코 버린 담배꽁초 발화, 불씨를 끄지 않은 담배꽁초 휴지통에 버려서 발화
점화 코크와 밸브 잠금 배관, 호슨 수시 점검 | 차단기 정격 용량 제품 누전 차단기 설치 기기 사용 후 플러그 뽑기 | 지정된 장소에서 흡연하며 인화성이 있는 장소는 금연구역 표시판 설치

## Slide 5: 3. 화재현황분석
Chart: 2020년 상반기 화재건수 및 재산피해
| 가스누출 | 교통사고 | 방화 | 방화의심 | 기타
화재건수 | 76 | 229 | 208 | 210 | 254
재산피해(백만원) | 5076 | 2371 | 4405 | 2684 | 7328
건수 적용